## NH4
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Название раствора | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора | Навеска | Колличество приготовленного раствора | Срок хранения | расход на 1 анализ
ПНД Ф 14.1:2.1-95 | Аммоний-ионы | Основной |  | Калий-натрий виннокислый 4-х водный (Сегнетова соль) | ТУ 6-09-2677-89 | х.ч. |  | 50 г | 100 см3 | 6 мес | 1-2 капли
|  |  |  | Калий-натрий виннокислый 4-х водный (Сегнетова соль) | ГОСТ 5845-79 | ч.д.а. |  | 50 г | 100 см3 | 6 мес | 1-2 капли
|  |  |  | Реактив Несслера | ТУ 6-09-2089-77 | ч.д.а. |  |  |  |  | 1 см3
|  | Вспомогательный | буферный раствор со значением 7,4 | калий фосфорнокислый 1 | ГОСТ 4198-75 | хч |  | 14,3 г | 1000 дм3 | 3 мес
|  |  |  | калий фосфорнокислый 2-замещен | ГОСТ 4193-75 | ч.д.а. |  | 68,8 г | 1000 дм3 | 3 мес
|  |  |  | стандарт-титр натрия серноватистокислого 5-водного | ТУ 2642-001-33813273-97 |  | 0,1 моль/дм3 |  | 1000 | 3 мес | 1 см3
|  |  | буферный раствор со значением 9,5 | стандарт-титр натрия тетраборнокислого 10-водного | ТУ 2642-001-338132773-97 |  | 0,1 моль/дм3 |  | 1000 | 3 мес
|  |  |  | гидроокись натрия | ГОСТ 4328 | хч | 40% | 40 г | 1000 дм3 | 1 год
|  |  | суспензия гидроокиси алюмминия | алюмокалиевые квасцы | ТУ 2621-011-49546302-2003 | хч |  | 125 г | 1000 дм3 | 1 год | 2-5 см3 на 300 см3 пробы
|  |  |  | аммиак водный 25% | ГОСТ 24147-80 | осч |  | 55 см3 | 1000 см3 | 1 год
|  |  |  | серная кислота | ГОСТ 14262-78 | осч | 1 моль/дм3 | 27,3 см3 | 1000 см3 | 1 год
|  |  |  | гидроокись натрия | ГОСТ 4328-77 | хч | 15% | 15 г | 85 см3 | 6 мес
|  |  |  | Гидроксид натрия | имп. | х.ч. | 15% | 15 г | 85 см3 | 6 мес
|  |  |  | гидроокись натрия | ГОСТ 4328-77 | хч | 40% | 40 г | 500 см3 | 1 год
ГОСТ 33045-2014 | Аммоний-ионы и аммиак (суммарно) | Основной |  | Калий-натрий виннокислый 4-х водный (Сегнетова соль) | ТУ 6-09-2677-89 | х.ч. |  | 500г | 1000 см3 | 6 мес | 1 см3
|  |  |  | Калий-натрий виннокислый 4-х водный (Сегнетова соль) | ГОСТ 5845-79 | ч.д.а. |  | 500г | 1000 см3 | 6 мес | 1 см3
|  |  |  | Реактив Несслера | ТУ 6-09-2089-77 | ч.д.а. |  |  |  |  | 1см3
|  | Вспомогательный |  | гидроокись натрия | ГОСТ 4328 | хч | 40% | 40 г | 500 см3 | 1 год
|  |  | буферный раствор со значением 7,4 | калий фосфорнокислый 1 | ГОСТ 4198-75 | хч |  | 14,3 г | 1000 см3 | 3 мес
|  |  |  | калий фосфорнокислый 2-замещен | ГОСТ 4193-75 | ч.д.а. |  | 68,8 г | 1000 см3 | 3 мес
|  |  |  | серная кислота | ГОСТ 14262-78 | осч | 1 моль/дм3 | 27,3 см3 | 1000 см3 | 1 год
|  |  |  | стандарт-титр натрия серноватистокислого 5-водного | ТУ 2642-001-33813273-97 |  | 0,1 моль/дм3 |  | 1000 | 3 мес
|  |  | суспензия гидроокиси алюмминия | алюмокалиевые квасцы | ТУ 2621-011-49546302-2003 | хч |  | 125 г | 1000 см3 | 1 год | 2-5 см3 на 300 см3 пробы
|  |  |  | аммиак водный 25% | ГОСТ 24147-80 | осч |  | 55 см3 | 1000 см3 | 1 год

## NO2
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Название раствора | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора | Навеска | Колличество приготовленного раствора | Срок хранения | расход на 1 анализ
ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | Нитрит-ионы | Основной | Реактив Грисса | реактив Грисса | ТУ 6-09-3569-86 | чда |  |  | 150 см3 | 2 мес | 2 см3
|  |  |  | уксусная кислота 12% | ГОСТ 61-75 | хч |  | 100 см3 | 150 см3
|  |  |  | уксусная кислота | ГОСТ 61-75 | хч | 0.12 | 25 см3 | 200 см3 | 1 год
|  | Вспомогательный | суспензия гидроокиси алюмминия | алюмокалиевые квасцы | ТУ 2621-011-49546302-2003 | хч |  | 125 г | 1000 см3 | 1 год | 2-5 см3 на 300 см3 пробы
|  |  |  | аммиак водный 25% | ГОСТ 24147-80 | осч |  | 55 см3 | 1000 см3 | 1 год
|  |  |  | гидроокись калия | ГОСТ 24363-80 | хч | 1Н | 23г | 500см³ | устойчив
ГОСТ ГОСТ 33045-2014 | Нитрит-ионы | Основной | Реактив Грисса | реактив Грисса | ТУ 6-09-3569-86 | чда |  |  | 150 см3 | 2 мес | 2 см3
|  |  |  | уксусная кислота 12% | ГОСТ 61-75 | хч |  | 100 см3 | 150 см3
|  |  |  | уксусная кислота | ГОСТ 61-75 | хч | 0.12 | 25 см3 | 200 см3 | 1 год
|  | Вспомогательный | суспензия гидроокиси алюмминия | алюмокалиевые квасцы | ТУ 2621-011-49546302-2003 | хч |  | 125 г | 1000 см3 | 1 год | 2-5 см3 на 300 см3 пробы
|  |  |  | аммиак водный 25% | ГОСТ 24147-80 | осч |  | 55 см3 | 1000 см3 | 1 год

## NO3
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Название раствора | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора | Навеска | Колличество приготовленного раствора | Срок хранения | расход на 1 анализ
ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | Нитрат-ионы | Основной |  | натрий салициловокислый | имп. |  | 0,5 % | 0,5 г | 100 см3 | свежепригот. | 1 см3
|  |  |  | серная кислота | ГОСТ 14262-78 | осч |  |  |  |  | 1 см3
|  |  | раствор гидроксида натрия и сегнетовой соли | Калий-натрий виннокислый 4-х водный (Сегнетова соль) | ГОСТ 5845-79 | ч.д.а. |  | 60 г | 1000 см3 | 1 год | 15 см3
|  |  |  | гидроокись натрия | ГОСТ 4328-77 | хч | 0.4 | 400 г
|  | Вспомогательный | суспензия гидроокиси алюмминия | алюмокалиевые квасцы | ТУ 2621-011-49546302-2003 | хч |  | 125 г | 1000 см3 | 1 год | 2-5 см3 на 300 см3 пробы
|  |  |  | аммиак водный 25% | ГОСТ 24147-80 | осч |  | 55 см3 | 1000 см3 | 1 год
|  |  |  | серебро сернокислое | ТУ 6-09-02-426-92 | хч |  | 4,39 г | 1000 см3 | 1 мес
|  |  |  | Калий-натрий виннокислый 4-х водный (Сегнетова соль) | ГОСТ 5845-79 | ч.д.а. | 0.3 | 30 г | 100 см3 | 6 мес | 8-10 капель
ГОСТ ГОСТ 33045-2014 | Нитрат-ионы | Основной |  | натрий салициловокислый | имп. |  | 0,5 % | 0,5 г | 100 см3 | свежепригот. | 1 см3
|  |  |  | серная кислота | ГОСТ 14262-78 | осч |  |  |  |  | 1 см3
|  |  |  | гидроокись натрия | ГОСТ 4328-77 | хч | 0.4 | 400 г | 1000 см3 | 1 год | 7 см3
|  | Вспомогательный | суспензия гидроокиси алюмминия | алюмокалиевые квасцы | ТУ 2621-011-49546302-2003 | хч |  | 125 г | 1000 см3 | 1 год | 2-5 см3 на 300 см3 пробы
|  |  |  | аммиак водный 25% | ГОСТ 24147-80 | осч |  | 55 см3 | 1000 см3 | 1 год
|  |  |  | серебро сернокислое | ТУ 6-09-02-426-92 | хч |  | 4,39 г | 1000 см3 | 1 мес
|  |  |  | Калий-натрий виннокислый 4-х водный (Сегнетова соль) | ГОСТ 5845-79 | ч.д.а. | 0.3 | 30 г | 100 см3 | 6 мес | 8-10 капель

## Fe общ
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Железо общее | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный
ПНД Ф 14.1:2.2-95 | Железо общее | Основной | о-фенантролин
гидроксиламин
аммоний уксуснокислый + уксусная к-та
|  | Вспомогательный | азотная к-та
серная к-та
аммиак 25%
ГОСТ 4011-72 | Железо общее | Основной | о-фенантролин
гидроксиламин
аммоний уксуснокислый + уксусная к-та
Вспомогательный

## АПАВ
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Основной | Гидроксид натрия
соляная кислота
хлороформ
акридиновый желтый
гексан
Вспомогательный

## AL
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 | Алюминий | Основной | кислота соляная
люмогаллион
аскорбиновая кислота
натрий уксуснокислый
уксусная кислота
|  | Вспомогательный | пероксид водорода
азотная кислота

## БПК5
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 | БПК5 | Основной
|  | Вспомогательный | калий фосфорнокислый 1-замещ
хлорид аммония
сульфат магния
Железа хлорид
кальция хлорид
тиомочевина

## Cd
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Кадмий | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный

## кислород раст-ный
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2.101 – 97 | Кислород растворённый | Основной | хлорид (сульфат) марганца
иодид калия (натрия)
гидроксид нитрия (калия)
калий двухромовокислый 0,1н
Натрий серноватистокислый 0,1н
соляная (серная)кислота
крахмал
Вспомогательный

## Со
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Кобальт | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный

## Mn
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Марганец | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный
ПНД Ф 14.1:2.61-96 |  | Основной | азотная к-та
нитрат ртути (II)
персульфат аммония (надсернокислый)
нитрат серебра
|  | Вспомогательный | фосфорная к-та
серная к-та
соляная к-та
хлороформ

## Cu
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Медь | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный

## Ni
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Никель | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный

## Нефтепродукты
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | Нефтепродукты, флюорат-02 | Основной | гексан
кис-та соляная
натрия гидроксид
Вспомогательный

## рН
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | рН в водах потенциометрическим методом | Основной | Стандарт-титр для приготовления буферных растворов
|  | Вспомогательный | Калий хлористый

## Pb
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Свинец | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный

## H2S, SO
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2.109-97 | Сероводород и сульфиды (в пересчете на сероводород) | Основной | Хлорид железа (III),9-вод. ХЧ или ЧДА
NN-диметил-n-фенилендиамин сульфат или дигидрохлорид
серная к-та
Хлороформ
|  | Вспомогательный | Хлорид алюминия 9-в. или сульфат алюмин. 8-вод.
Ацетат кадмия 2-вод
Бихромат калия (можно СТ)
Тиосульфат натрия (можно СТ)
Иодид калия
Йод кристаллич. или СТ
Лаурилсуфат натрия
Крахмал
Глицерин

## SO4
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | Сульфат-ион | Основной | хлорид бария
борная кислота
глицерин
соляная к-та
Вспомогательный

## Фенолы
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Фенолы | Основной | гексан
бутилацетат
натрия гидроксид
соляная к-та
медь сернокислая 5-вод.
фосфорная кислота
Вспомогательный

## PO4
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 | Фосфат-ион | Основной | серная кислота
молибдат аммония
аскорбиновая кислота
антимонилтартрат калия
|  | Вспомогательный | калий марганцевокислый
сульфаминовая кислота
комплексон III

## CL
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 | Хлорид-ион | Основной | ртуть (II) азотнокислая
дифенилкарбазон
бромфеноловый синий
спирт этил.
натрия гидроксид
азотная кислота
натрий хлористый 0,05Н (СТ)
|  | Вспомогательный | натрий фосфорнокислый
перекись водорода

## Cr
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Хром | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный

## ХПК
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф14.1:2.100-97 | ХПК, титрование | Основной | бихромат калия
сульфат серебра
серная к-та
фенилантраниловая к-та
соль Мора
|  | Вспомогательный | натрия гидроксид
ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003/2012 | ХПК, флюорат-02 | Основной | сульфат серебра
сульфат ртути (II)
бихромат калия 0,5Н(можно С-Т)
серная кислота
Вспомогательный

## Zn
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06 (ААС) | Цинк | Основной | кислота азотная хч или чда
Вспомогательный

## мутность
Методика | Название | Категория используемых реактивов | Наименование реактива | НД, устанавливающий показатель качества реактива | Квалификация реактива | Концентрация раствора, %
ГОСТ 3351-74 | Мутность | Основной
|  | Вспомогательный | шкала каолина или формазина